Кафедра «Строительство зданий и сооружений».

Вопросы по дисциплине

«Строительные машины.Технология строительных процессов»

для заключительной государственной аттестации на 2021-2022 уч.гол

- Что изучает предмет ТСП и какова его связь с др. дисциплинами:

- Классификация строительных процессов:

- Что Вы понимаете под нормой времени и нормой выработки:

- Что из себя представляет технологический проект:

- На какие группы делятся грунты по трудности разработки:

- Области применения одноковшовых экскаваторов:

- Перечислите способы уплотнения грунтов:

- Сущность гидромеханизированных способов разработки грунта:

- Состав и содержание подготовительных работ:

- Перечислите преимущества свайных фундаментов.

- Состав процессов каменной кладки:

- Состав процессов кирпичной кладки:

- Состав комплексного процесса монолитного железобетона;

- Состав арматурных процессов:

- Методы укладки бетонной смеси:

- Сущность торкретирования:

- Безвлажностные методы ухода за бетоном:

- Способы выдерживания бетона в зимних условиях бетона;

- Как выбирают монтажный кран:

- Методы монтажа сборных элементов:

- Состав работ по заделке стыков и швов:

- Состав процессов при устройстве рулонной кровли:

- Состав процессов при устройстве мастичной кровли:

- Способы противокоррозионной защиты:

- Виды гидроизоляции:

- Виды теплоизоляции:

- Состав штукатурных процессов:

- Сущность декоративной штукатурки «Набрызг»:

- Состав процессов облицовки стен:

- Состав процессов при устройстве деревянных полов. По грунтовому основанию:

- Состав процессов при устройстве монолитного химически стойкого пола:

- Состав стекольных работ:

- Состав процессов при заполнении проемов стеклянными блоками:

- Состав малярных процессов.

- Методы окраски поверхности.

- Состав процессов при окраске фасадов зданий:

- Перечислите преимущества свайных фундаментов.

- Классификация строительных процессов:

- Состав процессов при устройстве рулонной кровли:

- Что изучает предмет ТСП и какова его связь с др. дисциплинами:

- Состав процессов при окраске фасадов зданий.

- Состав процессов облицовки стен:

- Способы выдерживания бетона в зимних условиях:

- На какие группы делятся грунты по трудности разработки:

- Состав комплексного процесса монолитного железобетона;

- Состав процессов при заполнении проемов стеклянными блоками

- Состав штукатурных процессов:

- Состав процессов при устройстве деревянных полов. По грунтовому основанию:

- Состав процессов кирпичной кладки:

- Методы окраски поверхности:

- Перечислите способы уплотнения грунтов:

- Безвлажностные методы ухода за бетоном:

- Состав малярных процессов:

- Области применения одноковшовых экскаваторов:

- Виды гидроизоляции:

- Состав и содержание подготовительных работ:

- Состав стекольных работ.

- Сущность гидромеханизированных способов разработки грунта:

- Состав процессов при устройстве мастичной кровли:

- Что Вы понимаете под нормой времени и нормой выработка:

- Виды теплоизоляции:

- Как выбирают монтажный кран:

- Состав процессов каменной кладки:

- Что из себя представляет технологический проект:

- Состав процессов при устройстве монолитного химически стойкого пола:

- Состав арматурных процессов:

- Методы монтажа сборных элементов

- Сущность торкретирования:

- Состав работ по заделке стыков и швов:

- Способы противокоррозионной защиты:

- Методы укладки бетонной смеси:

- Сущность декоративной штукатурки «Набрызг»:

- Методы окраски поверхности:

- Что Вы понимаете под нормой времени и нормой выработка:

- Состав процессов кирпичной кладки:

- Состав и содержание подготовительных работ:

- Состав процессов облицовки стен:

- Что из себя представляет технологический проект:

- Методы укладки бетонной смеси:

- Состав штукатурных процессов:

- Состав процессов при заполнении проемов стеклянными блоками:

- Виды теплоизоляции:

- Состав процессов при окраске фасадов зданий:

- Перечислите способы уплотнения грунтов:

- Состав процессов при устройстве рулонной кровли:

- Состав процессов при устройстве деревянных полов. По грунтовому основанию:

- На какие группы делятся грунты по трудности разработки:

- Способы выдерживания бетона в зимних условиях:

- Перечислите преимущества свайных фундаментов.

- Сущность торкретирования:

- Состав процессов при устройстве монолитного химически стойкого пола:

- Области применения одноковшовых экскаваторов:

- Состав малярных процессов:

- Безвлажностные методы ухода за бетоном:

- Способы противокоррозионной защиты:

- Состав комплексного процесса монолитного железобетона;

- Виды машин и механизмов для обработки грунта

- Виды свай по материалу, конструкциям и способам их погружения

- Конструктивные виды строительных кранов

- По каким параметрам подбираются краны