Вопросы по государственной аттестации для выпускников специальности 5340400-"Строительство и монтаж инженерных коммуникаций" (Энергосберегающих инженерных коммуникаций зданий)

1. Классификация систем теплоснабжения.

Ключевые слово:  Местный, центральный, централизованный, теплоносители, водяные, паровые, источник тепло.

2. Водяные системы теплоснабжения.

Ключевые слово:Однотрубная система, двух трубная система, трехтрубной.

3. Паровые системы теплоснабжения.

Ключевые слово:Замкнутые, разомкнутые, котёл, паровой магистраль, низкого давления, высокого давления.

4. Классификация водяных систем отопления.

Ключевые слово:Верхней разводка, нижней разводка, трубопровод, горячая трубопровод, обратная трубопровод, расширительная бак, однотрубная, двухтрубная.

5. Вентиляционная система.

Ключевые слово:Естественные, искусственные, приточные, вытяжные, общее обменное, местные, аварийные, противодымные, организованной, неорганизованной.

6. Нагревательные приборы.

Ключевые слово:Теплотехнических, санитарно – гигиенических, технико – экономических, эстетических теплопередача, форма, температура, радиатор, регистр, конвектор, калорифер.

7. Газоснабжения здания.

Ключевые слово:Газопроводы, ввод газа в задания, газовые приборы, высокого давления, среднего давления, низкого давления, прокладка газопровода, стояк, вентиль, задвижка, трубы, краны.

8. Тепловая элеваторная узел.

Ключевые слово:Водоструйной элеватор, сопло, горловина, фильтр, задвижки, манометр, термометр, подача обратно, давления, температура.

9. Вентиляция.

Ключевые слово:Назначения вентиляции, избыточное тепло, влага, газы, пары, пыль, вентиляционная система, естественная, искусственная.

10. Определение тепловых потерь строительными ограждениями зданий.

Ключевые слово:Требуемого сопротивления, теплопроводность, поверхность, температура, материал, теплоотдача, тепловосприятия, коэффициент теплопередача.

11. Схемы и системы водоснабжения.

Ключевые слово:Подземный и поверхностный источники водоснабжения, водопроводы, водоочистки.

12. Материали и оборудование водопроводной сети.

Ключевые слово:Задвижкы, вентили, краны, вантузы, чугунный и полиэтилинной трубопроводы.

13. Водомерный узел и водосчетчики.

Ключевые слово:Водомерный узел,водосчетчики, расход воды, установка водомерный узел.

14. Трассировка водопроводной сети.

Ключевые слово:Трассировка, глубина трубопроводов, расстояния трубопроводов.

15. Расчет внутреннего водопровода.

Ключевые слово:Расчет расход воды, определения  диаметр трубы, требуемые напор, свободные напор, потерия напор

16. Схемы внутреннего водопровода.

Ключевые слово:Уклон трубы, установка трубопроводов, диаметр трубы.

17. Аэродинамический расчет системы вентиляции.

Ключевые слово:Цель, площадь канала, воздухообмен, эквивалент диаметр, аксонометрическая схема.

18. Системы солнечного отопления

Ключевые слово:Активный и пассивный способы, виды коллекторов, назначения, недостатки.

19. Трассировка водопроводной сети.

Ключевые слово:Трассировка, глубина трубопроводов, расстояния трубопроводов.

Активный и пассивный способы, виды коллекторов, назначения, недостатки.

20. Подземные канальные прокладки тепловых сетей и защита от грунтовых вод

Ключевые слово:Способы прокладки, глубина заложения, способы защиты.

21. Аэродинамический расчет системы вентиляции.

Ключевые слово:Цель, площадь канала, воздухообмен, эквивалент диаметр, аксонометрическая схема.

22. Вентиляционная система.

Ключевые слово:Естественные, искусственные, приточные, вытяжные, общее обменное, местные, аварийные, противодымные, организованной, неорганизованной.

23. Определение тепловых потерь строительными ограждениями зданий.

Ключевые слово:Требуемого сопротивления, теплопроводность, поверхность, температура, материал, теплоотдача, тепловосприятия, коэффициент теплопередача.

24 Горячая водоснабжения.

Ключевые слово:Требования, бытовое потребление, коммунальное и производственное потребление, трубопроводы, арматуры, вентиль, задвижка, водоразборная кран, централизованный, местный.

25 Трубопроводы и арматуры отопительных систем.

Ключевые слово:Стальных водопроводных, металопластик, муфта, тройники, крестовины, вентили, задвижка, клапаны, гидравлические расчет трубопроводов.

26.Развитие систем теплоснабжения в Республике Узбекистан. Общие понятия о системах теплоснабжения

Ключевые слово:системы теплоснабжения, источники тепла, солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, центральное отопление.

27.Научно-практическое значение потребления тепловой энергии. Базовое теплопотребление, бытовые и различные виды теплопотребителей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Ключевые слово: источники тепловой энергии, потребители систем теплоснабжения, виды теплопотребителей, сезонные системы теплопотребления, круглогодичные системы теплопотребления.

28.Определение тепловых нагрузок с помощью укрупненных показателей

Ключевые слово: тепловые нагрузки для отдельно взятых зданий, максимальный тепловой поток для отопления в жилых домах, определение максимального теплового потока относительно жилой площади, максимальный тепловой поток для системы вентиляции в общественных зданиях, определение расхода тепла по укрупненным показателям, средний тепловой поток, средняя суточная тепловая нагрузка.

29.Основные элементы систем центрального теплоснабжения

Ключевые слово: источник тепла, теплоэлектроцентраль, районная котельная, тепловая сеть, точка доступа к потребителю, система местного теплопотребления, уровень централизации.

30.Системы водяного теплоснабжения

Ключевые слово: однотрубная система, двухтрубная система, трехтрубная система, четырехтрубная система, смешанная система, открытая система, закрытая система.

31.Способы подключения местных теплопотребителей к тепловой сети

Ключевые слово: передача с пониженным уровнем тепла, передача без пониженного уровня тепла, тепловой уровень воды, элеваторный или насосный узел смешивания, теплоотвод.

32.Системы парового теплоснабжения и схемы сбора конденсата

Ключевые слово: однотрубная система возврата конденсата, двухтрубная система возврата конденсата к источнику тепла, трехтрубная система возврата конденсата к источнику тепла, многотрубная система, открытая схема сбора конденсата, закрытая схема сбора конденсата.

33.Системы горячего водоснабжения

Ключевые слово: общие понятия, основные требования к горячей воде, системы циркуляционного и берцового горячего водоснабжения, система с верхним расположением распределительных труб, система с баком и полотенцесушителем.

34.Сантехнические приборы для сбора горячей воды и подачи горячей воды

Ключевые слово: бак для сбора горячей воды, интегральный график, емкость аккумулятора, фитинги для трубопроводов, фитинги для водозабора.

35.Оборудование системы горячего водоснабжения

Ключевые слово: быстродействующие водонагреватели, емкостные водонагреватели, быстродействующие секционные водонагреватели, быстродействующие пароперегреватели, емкостные подогреватели, смешивающие пароперегреватели.

36.Расчет передаточных трубопроводов в горячем водоснабжении. Расчетный расход горячей воды

Ключевые слово: гидравлический расчет, расчетный расход, вероятность, норма горячей воды, NP величина, приборы водозабора.

37.Вопросы гидравлического расчета

Ключевые слово: водопровод, распределительный трубопровод, гидравлический счет, температура горячей воды, расчетная схема, расчетный расход воды, длина сечения.

38.Виды и задачи регулировки тепловых нагрузок

Ключевые слово: температура наружного воздуха, централизованная регулировка, групповая регулировка, локальная регулировка, индивидуальная регулировка, качественный метод, количественный метод, прерывистый метод.

39.Тепловые пункты

Ключевые слово: место ввода абонентов, узел подключения, прерывания, тип теплоносителя, параметр теплоносителя.

40.Локальные тепловые пункты

Ключевые слово: схема МИП, тепловая нагрузка, байпасный трубопровод, водопровод, зависимое подключение.

41.Централизованные тепловые пункты

Ключевые слово: схема централизованного теплового пункта, перекачка, схема для открытой системы, Схема для закрытой системы, подключение нагревателей.

42.Оборудование на тепловых пунктах

Ключевые слово: элеваторы, элеваторы, водонагреватели, грязеуловители, насосы, смесительные насос).

43.Гидравлический расчет наружной тепловой сети

Ключевые слово: гидравлический расчет, формулы, номограммы, трубопровод теплоносителя, местное гидравлическое сопротивление.

44.Методы расчета трубопроводов

Ключевые слово:расчетная схема, сечения, длина сечения, расход теплоносителя, диаметр труб.

45.Особенности расчета водяных тепловых сетей

Ключевые слово: расчетный расход воды, Gотоп , Gв, Gгв, длина трубы, диаметр трубы, номограмма.

46. Насосное оборудование для повышения давления.

Ключевые слово: функция позиционирования, схема установки, выбор насоса, характеристика насоса, основной насос, резервный насос, управление насосным устройством, дистанционное управление, автоматическое управление.

- Ввод воды в помещения.

Ключевые слово: подземный ввод труб, утепление турбин, отличие водопроводного трубопровода от других трубопроводов, глубина ввода в здание.

- Расчет внутренней водопроводной сети.

Ключевые слово: определение расхода воды, максимальный суточный расход, норма расхода воды, определение расчетного расхода воды, скорость движения воды по трубам, определение экономического диаметра желоба, максимальный секундный расход, вероятность установки водопровода, количество оборудования, построение аксонометрической схемы, деление на расчетные участки.

- Требования к горячей воде.

Ключевые слово: санитарно-технические, требования к передаче потребителям, требования в общественных зданиях.

- Канализация здания.

Ключевые слово: внутренняя канализация, основные элементы внутренней канализации, бытовая канализация, мойка, ванна, душ, унитаз. Производственная канализация, система, система обобщенной канализации. Канализационные трубы и их размещение.

Составил(а):						С.Рахманкулов

Зав кафедра:						Г.Маматисаев