Вопросы по государственной аттестации для выпускников специальности 5340400-"Строительство и монтаж инженерных коммуникаций" (Вентиляция и кондиционирование воздуха)

1. Санитарно-гигиенические и технологические основы системы вентиляции.

Ключевые слова: вредные вещества, влага( водяной пар), давление, теплоемкость, удушающие газы,

2.I-D схема.

Ключевые слова: энтальпия, влажность, относительная влажность, парциальное давление, сухой термометр, увлажненный термометр.

3. Виды вредных веществ на производственных предприятиях и методы их удаления.

Ключевые слова: вредные газы, пыль, пары, циклон, фильтр, приточно-вытяжная вентиляция, местная вентиляция.

4. Избыточные источники тепла в помещении. Методы их расчета.

Ключевые слова: тепло от человека, электрон. тепло от двигателя, оборудования, печи, продуктов сгорания

5. Аэродинамический расчет вентиляционных труб.

Ключевые слова: статическое, динамическое давление, равенство интегралов, разность давлений, местное сопротивление.

6. Аэродинамический расчет вентиляционных труб.

Ключевые слова: перепады давления, шероховатости, ветви, ствол, участки, сопротивление.

7. Лечение воздухом.

Ключевые слова: i-D диаграмма, процессы нагрева, охлаждения, увлажнения, сушки.

8. Воздушные потоки.

Ключевые слова: конвективные, свободные, изотермические течения, ламинарные, турбулентные течения.

9. Местная система вентиляции.

Ключевые слова: вентиляция, зонт, размеры.

10. Классификация вентиляционных систем

Ключевые слова: всасывание, утечка, чрезвычайная ситуация, дым, местный, естественный.

11. Основные факторы выбора системы вентиляции помещения.

Ключевые слова: местный насос, поток, общий обмен, общий, местный, смешанный, аварийный дым

12. Свойства воздуха и процесс изменения его состояния.

Ключевые слова: влажный воздух, водяной пар. относительная влажность, удержание влаги, уравнение Клайперона

13.Описание процессов теплообмена в I-D схеме.

Ключевые слова: тепло, влажность, угловой коэффициент, адиабатный процесс увлажнения, нагрев и охлаждение воздуха, изотермический процесс увлажнения.

14. Уравнение равновесия воздуха и вредных веществ в помещении.

Ключевые слова: газы, вредные пары, пыль, избыточный водяной пар, воздушный баланс.

15. Рассчитайте количество вредных веществ, выбрасываемых в помещение.

Ключевые слова: тепловыделение от людей, тепловыделение от осветительного оборудования, тепловыделение от электродвигателей, люминесцентные лампы, прозрачное тепло, полное тепло

16. Рассчитайте количество воздухообмена в помещении.

Ключевые слова: прозрачная жара, угловой коэффициент, общая жара, избыточная влажность.

17. Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещениях.

Ключевые слова: скорость, свободный, изотермический поток, ламинарный и турбулентный.

18. Схемы воздухообмена в помещениях.

Ключевые слова: жилые и общественные здания, сверху вниз, сверху вниз и вверх, снизу вверх и сверху вниз, снизу вверх и вниз

19. Схемы и конструктивные решения вентиляционных систем жилых, общественных и производственных зданий.

Ключевые слова: естественное всасывание, общественные здания, промышленные здания, дефлектор, технологический процесс, шахта воздухозаборника, решетка воздухозаборника;

20. Приточно-вытяжные камеры в системах вентиляции.

Ключевые слова: наружный воздухозаборник, выпускная камера, вентилятор, жалюзи, воздухозаборник.

21. Воздухораспределители и их расчеты

Ключевые слова: решетки, потолки, подача воздуха, воздухозаборник,. Потолочные воздухораспределители, схемы воздухообмена.

22. Аэродинамические основы вентиляционных систем.

Ключевые слова: воздушные трубы, потери давления, динамическое давление, потери давления на трение, режущая поверхность, трубы подачи воздуха,

23. Аэродинамический расчет воздуховодов.

Ключевые слова: воздуховоды, аксонометрическая схема, динамическое давление, потери давления на трение, режущая поверхность, воздуховоды, расход воздуха, расчетный расход воздуха.

24. Устройства воздушного отопления.

Ключевые слова: обогреватели, огонь, вода, пар и электричество, односторонний, многосторонний, параллельный и последовательный монтаж.

25. Местные системы вентиляции.

Ключевые слова: присоски, присоски, присоски, простые присоски, боковые присоски, воздушные присоски.

26.Борьба с шумом и вибрацией в вентиляционных системах.

Ключевые слова: частота колебаний, длина волны, интенсивность звука; уровень интенсивности звука, звуковое давление, виды шумоподавителей.

27.Устройства центрального кондиционирования воздуха и их основные агрегаты.

Ключевые слова: принципиальные схемы, технические определения, КСКП, воздухозаборная решетка, номинальная производительность воздуха, отопительный агрегат.

28.Кондиционер “CSCP – N " с наружным креплением

Ключевые слова: впускной клапан, воздухозаборные клапаны, вентиляционный блок, водяной, паровой воздухозаборник, блок воздушного охлаждения с водой и фреоном

29.Системы центрального кондиционирования воздуха: локальные – системы центрального кондиционирования, канальные-системы местного центрального кондиционирования.

Ключевые слова: однозонный прямолинейный центральный КТ, многозонный прямолинейный центральный кт, локальный-центральный кт,-локальный КТ.

30.Кондиционеры сплит-системы. принципиальные схемы и конструктивные элементы. Технические характеристики

Ключевые слова: принципиальные схемы и конструктивные элементы, технические характеристики, внешний блок, внутренний блок, пульт управления.

31.Системы кондиционирования воздуха с чиллером-вентилятором.

Ключевые слова: Общие сведения, состав, принцип действия, источник охлаждения, процесс охлаждения, чиллер.

32.Фанколы, основные конструктивные элементы и их технические характеристики.

Ключевые слова: вентилятор, Вентилятор, центральный кондиционер, тепловой режим, насосная станция

33.Использование нетрадиционных (солнечной энергии) источников для охлаждения в системах кондиционирования воздуха. абсорбционные холодильные машины.

Ключевые слова: солнечная энергия, абсорбционные холодильные машины, летний режим, компрессор, жидкий хладагент.

34.Санитарно – гигиенические и технологические основы системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ключевые слова: вредные вещества, тепло, влага, чистота, температура, удушающие газы, пыль.

35.Основные виды вредных веществ и их влияние на организм человека.

Ключевые слова: угарный газ, синильная кислота, хлор, золотой спичечный газ бензин, бензол, нитробензол,фосфор, ртуть.

36.Принципиальные схемы, технические характеристики, основные конструктивные элементы и режимы работы систем кондиционирования воздуха сплит-систем.

Ключевые слова: компрессор-конденсатор, испаритель, дренажная система, теплообменники, вентиляторы, система управления.

37.I–d покажите на схеме процесс адиабатического увлажнения и дайте ему определение.

Ключевые слова: тепло, состояние влажности, отношение влажности, энтальпия, энтропия

38.I–d опишите процесс охлаждения на схеме.

Ключевые слова: точка росы, угловой коэффициент, парциальное давление, водяной пар, сухой воздух

39.I–d условие вида процесса на схеме” угловой коэффициент " запишите формулу и дайте ей определение.

Ключевые слова:точка росы, угловой коэффициент, парциальное давление, водяной пар, сухой воздух

40.Требования к системе вентиляции.

Ключевые слова: санитарно-гигиенический, скорость движения воздуха, относительная влажность, запыленность, архитектурный

41.Классификация вентиляционных систем.

Ключевые слова: смешанный, общеобменный, противодымный, аварийно протекающий и всасывающий

42.На сколько типов делятся системы вентиляции по выполняемой функции?

Ключевые слова: проточный и всасывающий, скорость движения воздуха, местный, центральный

43.Как принимаются расчетные параметры наружного воздуха в холодное время года при проектировании вентиляционных систем?

Ключевые слова: летний сезон, зимний сезон, предельное значение, внешние и внутренние параметры погоды

44.Использование нетрадиционных (солнечной энергии) источников для охлаждения в системах кондиционирования воздуха. абсорбционные холодильные машины.

Ключевые слова: солнечная энергия, абсорбционные холодильные машины, летний режим, компрессор, жидкий хладагент.

45.Санитарно – гигиенические и технологические основы системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ключевые слова: вредные вещества, тепло, влага, чистота, температура, удушающие газы, пыль.

46.Основные виды вредных веществ и их влияние на организм человека.

Ключевые слова: угарный газ, синильная кислота, хлор, золотой спичечный газ бензин, бензол, нитробензол,фосфор, ртуть.

47.Принципиальные схемы, технические характеристики, основные конструктивные элементы и режимы работы систем кондиционирования воздуха сплит-систем.

Ключевые слова: компрессор-конденсатор, испаритель, дренажная система, теплообменники, вентиляторы, система управления.

48.I–d покажите на схеме процесс адиабатического увлажнения и дайте ему определение.

Ключевые слова: тепло, состояние влажности, отношение влажности, энтальпия, энтропия

49.I–d опишите процесс охлаждения на схеме.

Ключевые слова: точка росы, угловой коэффициент, парциальное давление, водяной пар, сухой воздух

50.I–d условие вида процесса на схеме” угловой коэффициент " запишите формулу и дайте ей определение.

Ключевые слова:точка росы, угловой коэффициент, парциальное давление, водяной пар, сухой воздух

Составил(а):						С.Рахманкулов

Зав кафедра:						Г.Маматисаев