Вопросы по государственной аттестации для выпускников специальности 5340400-"Строительство и монтаж инженерных коммуникаций" «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

- Развитие систем теплоснабжения в Республике Узбекистан. Общие понятия о системах теплоснабжения

Ключевые слово: системы теплоснабжения, источники тепла, солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, центральное отопление.

- Научно-практическое значение потребления тепловой энергии. Базовое теплопотребление, бытовые и различные виды теплопотребителей, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Ключевые слово: источники тепловой энергии, потребители систем теплоснабжения, виды теплопотребителей, сезонные системы теплопотребления, круглогодичные системы теплопотребления.

- Определение тепловых нагрузок с помощью укрупненных показателей

Ключевые слово: тепловые нагрузки для отдельно взятых зданий, максимальный тепловой поток для отопления в жилых домах, определение максимального теплового потока относительно жилой площади, максимальный тепловой поток для системы вентиляции в общественных зданиях, определение расхода тепла по укрупненным показателям, средний тепловой поток, средняя суточная тепловая нагрузка.

- Основные элементы систем центрального теплоснабжения

Ключевые слово: источник тепла, теплоэлектроцентраль, районная котельная, тепловая сеть, точка доступа к потребителю, система местного теплопотребления, уровень централизации.

- Системы водяного теплоснабжения

Ключевые слово: однотрубная система, двухтрубная система, трехтрубная система, четырехтрубная система, смешанная система, открытая система, закрытая система.

- Способы подключения местных теплопотребителей к тепловой сети

Ключевые слово:передача с пониженным уровнем тепла, передача без пониженного уровня тепла, тепловой уровень воды, элеваторный или насосный узел смешивания, теплоотвод.

- Системы парового теплоснабжения и схемы сбора конденсата

Ключевые слово: однотрубная система возврата конденсата, двухтрубная система возврата конденсата к источнику тепла, трехтрубная система возврата конденсата к источнику тепла, многотрубная система, открытая схема сбора конденсата, закрытая схема сбора конденсата.

- Системы горячего водоснабжения

Ключевые слово: общие понятия, основные требования к горячей воде, системы циркуляционного и берцового горячего водоснабжения, система с верхним расположением распределительных труб, система с баком и полотенцесушителем.

- Сантехнические приборы для сбора горячей воды и подачи горячей воды

Ключевые слово: бак для сбора горячей воды, интегральный график, емкость аккумулятора, фитинги для трубопроводов, фитинги для водозабора.

- Оборудование системы горячего водоснабжения

Ключевые слово: быстродействующие водонагреватели, емкостные водонагреватели, быстродействующие секционные водонагреватели, быстродействующие пароперегреватели, емкостные подогреватели, смешивающие пароперегреватели.

- Расчет передаточных трубопроводов в горячем водоснабжении. Расчетный расход горячей воды

Ключевые слово: гидравлический расчет, расчетный расход, вероятность, норма горячей воды, NP величина, приборы водозабора.

- Вопросы гидравлического расчета

Ключевые слово: водопровод, распределительный трубопровод, гидравлический счет, температура горячей воды, расчетная схема, расчетный расход воды, длина сечения.

- Виды и задачи регулировки тепловых нагрузок

Ключевые слово: температура наружного воздуха, централизованная регулировка, групповая регулировка, локальная регулировка, индивидуальная регулировка, качественный метод, количественный метод, прерывистый метод.

- Тепловые пункты

Ключевые слово: место ввода абонентов, узел подключения, прерывания, тип теплоносителя, параметр теплоносителя.

- Локальные тепловые пункты

Ключевые слово: схема МИП, тепловая нагрузка, байпасный трубопровод, водопровод, зависимое подключение.

- Централизованные тепловые пункты

Ключевые слово: схема централизованного теплового пункта, перекачка, схема для открытой системы, Схема для закрытой системы, подключение нагревателей.

- Оборудование на тепловых пунктах

Ключевые слово: элеваторы, выбор элеваторов, водонагреватели, грязеуловители, насосы, смесительные насосы.

- Гидравлический расчет наружной тепловой сети

Ключевые слово: гидравлический расчет, формулы, номограммы, трубопровод теплоносителя, местное гидравлическое сопротивление.

- Методы расчета трубопроводов

Ключевые слово: расчетная схема, сечения, длина сечения, расход теплоносителя, диаметр труб.

- Особенности расчета водяных тепловых сетей

Ключевые слово: расчетный расход воды, Gотоп , Gв, Gгв, длина трубы, диаметр трубы, номограмма.

- Гидравлический расчет систем парового теплоснабжения

Ключевые слово: давление, плотность, температура пара, диаметр трубы, номограмма, допустимая скорость.

- Расчет трубопроводов, по которым проходит конденсат

Ключевые слово: трубопровод, по которому проходит конденсат, давление пара, клапан, водно-паровая смесь, номограмма, уточняющий коэффициент.

- Пъезометрический график

Ключевые слово: полное давление, геодезическая высота, пъезометрическое давление, динамический режим, статический режим, режим давления.

- Структура наружных тепловых сетей

Ключевые слово: тепловые сети, трубопроводы, магистральная сеть, распределительная сеть, каналы.

- Трубы и арматура, применяемые в наружных тепловых сетях

Ключевые слово: стальные трубы, виды арматуры, запорная арматура, условный диаметр, условное давление, задвижка.

- Трассировка и продольный профиль тепловой сети

Ключевые слово: прокладка труб, уклон труб, план сети, уровень земли, размеры, уровень грунтовых вод

- Трубные опоры

Ключевые слово: подвижная опора, неподвижная опора, скользящая, качающаяся, подвесная, опора в виде шита, допустимое расстояние, допустимое напряжение,

- Компенсаторы

Ключевые слово: радиальные или гибкие устройства, осевое скольжение, линзовый компенсатор, сальниковый компенсатор, коэффициент линейного удлинения,

- Основные цели использования теплоизоляционных материалов

Ключевые слово: основные требования, Способ приготовления, тип материала, литая оболочка, бесканальная укладка.

- Теплоизоляционная конструкция

Ключевые слово: покрытие утеплителем, штучно, волокнистое, клейкое, основной слой, крепежный слой, изоляционный слой.

- Тепловое сопротивление трубопроводов-теплоносителей

Ключевые слово: полное тепловое сопротивление, теплоотдача, теплопроводность, антикоррозионное покрытие, стенка канала, теплопроводность земли.

- Подземная прокладка теплопроводов

Ключевые слово: подземные трубы, прокладка в каналах, бесканальная прокладка, размеры каналов, коллекторы.

- Бесканальные прокладочные трубные конструкции

Ключевые слово: бесканальная прокладка, защита труб, наполнители, задвижка, размер камеры.

- Прокладка теплопроводов над землей

Ключевые слово: опора, высокая и низкая опора, установка на опорах, эстакада, подвесная конструкция.

- Тепловой расчет трубопровода, проходящего над землей

Ключевые слово: пропускная способность трубопровода, теплопотери, температура теплоносителя, расчетная температура наружного воздуха, полное тепловое сопротивление, температурное поле.

- Тепловой расчет трубопровода, проходящего под землей

Ключевые слово: одноканальный метод, теплоотдача, удельные теплопотери, однотрубный теплообменник, двухтрубный теплообменник, температурное поле

- Тепловые потери в тепловых сетях

Ключевые слово: линейные тепловые потери, местные тепловые потери, удельные тепловые потери, длина трубопровода, дополнительные тепловые потери, коэффициент КПД

- Расчет толщины изоляции

Ключевые слово: толщина изоляции, конструкция изоляции, требуемая толщина, наружный диаметр трубы, термическое сопротивление

- Пуско-наладочные работы, испытания и эксплуатация тепловых сетей

Ключевые слово: надежность, ремонт системы, трубы, арматура, заправка водой, первичная проверка, окончательная проверка, испытания.

- Тепловое состояние зданий. Тепловой режим и создание комфортных условий для людей в помещениях

Ключевые слово: микроклиматические условия, тепловое состояние здания, требования к микроклимату, количество тепла, дискомфорт, температура воздуха в помещении.

- Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций зданий

Ключевые слово: наружная ограждающая конструкция, внутренняя поверхность, наружная поверхность, термическое сопротивление, сопротивление тепловому разрушению, сопротивление теплопередаче, коэффициент теплоотдачи.

- Тепловой баланс помещений

Ключевые слово: теплоотдача, количество теплоты, расчет теплового баланса, расходуемое тепло, источники отопления.

- Определение основного теплопотребления здания

Ключевые слово: количество теплоты, объемно-планировочное решение, основное теплопотребление, дополнительное теплопотребление.

- Виды нагревательных приборов

Ключевые слово: теплоотдача, радиационные приборы, конвективно-радиационные приборы, конвективные приборы, подготовка нагревательных приборов.

- Устройство и технические характеристики отопительных приборов

Ключевые слово: отопительные приборы, радиаторы чугунные, конвекторы, радиаторы чугунные из ребристых труб, обогреватели гладкотрубчатые, электрокалориферы, биметаллические радиаторы.

- Подбор и монтаж отопительных приборов

Ключевые слово: подбор отопительных приборов, технические характеристики, размеры теплопередачи, установка отопительных приборов, подключение к трубам.

- Определение поверхности нагрева отопительных приборов

Ключевые слово: теплоотдача, температура в калорифере, температура помещения, теплопроводность, схема работы отопительных приборов.

- Контроль теплопередающей способности отопительных приборов

Ключевые слово: площадь теплообмена, температура наружного воздуха, количество передаваемого тепла, регулирование теплового потока, изменение температуры теплоносителя, изменение количественного значения

- Теплоносители систем отопления

Ключевые слово: теплоносители, вода, пар, воздух, газ, санитарные требования, свойства теплоносителей.

- Системы водяного отопления и их теплоснабжения

Ключевые слово: насосная система отопления, положительные стороны водяной системы, центральный котел, тепловой узел, элеватор.

Составил(а):						Н.Усмонова

Зав кафедра:						Г.Маматисаев