Общие вопросы по предмету

«Электротехника»

1.  Основные характеристики электрического тока.

2.  Метод двух узлов.

3.  Цепь синусоидального тока с последовательным соединением элементов R, L, C.

4.   Закон Ома.

5.  Замена последовательных и параллельных ветвей эквивалентной ветвью.

6.  Резонанс напряжений.

7.  Работа и мощность тока. Закон Жоуля-Ленца.

8.  Основные режимы работы источников и потребителей.

9.  Цепь    синусоидального    тока   с    параллельным    соединением

элементов R, L, C.

10.   Метод уравнений Кирхгофа.

11. Синусоидальный ток и его образование.

12.Цепь  с  последовательным  соединением  индуктивно  связанных  катушек.

13 Метод контурных токов.

14 Действующее и среднее  значения синусоидального тока.

15 Цепь  с   параллельным    соединением     индуктивно    связанных  катушек.

16  Метод узловых потенциалов.

17 Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением.

18  Цепи трехфазного тока.

19  Метод суперпозиции.

20 Цепь синусоидального тока с индуктивным элементом.

21 Соединение  потребителей способом трёх проводной звезды и треугольником.

22 Метод эквивалентного генератора.

23 Цепь синусоидального тока с емкостным элементом .

24 Мощность в цепях трёхфазного  тока.

25  Законы Кирхгофа.

26 Коэффициент полезного действия (КПД) в электрической цепи.

27 Резонанс  токов.

28  Разновидности электрических цепей.

29 Условие баланса мощностей в электрических цепях.

30 Общие понятия о индуктивно связанных цепях.

31 Основные характеристики электрического тока.

32 Метод двух узлов.

33 Цепь синусоидального тока с последовательным соединением элементов R, L, C.

34  Закон Ома.

35 Замена последовательных и параллельных ветвей эквивалентной ветвью.

36 Резонанс напряжений.

37 Работа и мощность тока. Закон Жоуля-Ленца.

38 Основные режимы работы источников и потребителей.

39 Цепь    синусоидального    тока   с    параллельным    соединением

элементов R, L, C.

40  Метод уравнений Кирхгофа.

41 Синусоидальный ток и его образование.

42 Цепь  с  последовательным  соединением  индуктивно  связанных  катушек.

43 Метод контурных токов.

44 Действующее и среднее  значения синусоидального тока.

45 Цепь  с   параллельным    соединением     индуктивно    связанных  катушек.

46  Метод узловых потенциалов.

47 Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением.

48 Цепи трехфазного тока.

49 Метод суперпозиции.

50 Цепь синусоидального тока с индуктивным элементом.

51 Соединение  потребителей способом трёх проводной звезды и треугольником.

52 Метод эквивалентного генератора.

53 Цепь синусоидального тока с емкостным элементом .

54 Мощность в цепях трёхфазного  тока.

55 Законы Кирхгофа.

56 Коэффициент полезного действия (КПД) в электрической цепи.

57 Резонанс  токов.

58 Разновидности электрических цепей.

59 Условие баланса мощностей в электрических цепях.

60 Общие понятия о индуктивно связанных цепях.

61  Метод уравнений Кирхгофа.

62 Синусоидальный ток и его образование.

63 Цепь  с  последовательным  соединением  индуктивно  связанных  катушек.

64 Метод контурных токов.

65 Действующее и среднее  значения синусоидального тока.

66 Цепь  с   параллельным    соединением     индуктивно    связанных  катушек.

67 Метод суперпозиции.

68 Цепь синусоидального тока с индуктивным элементом.

69 Соединение  потребителей способом трёх проводной звезды и треугольником.

70.  Метод эквивалентного генератора.

71 Цепь синусоидального тока с емкостным элементом .

72.  Мощность в цепях трёхфазного  тока.